| Modelo | Capacidad |
| --- | --- |
| 11365 | 34.000 K/Cal |
| 11366 | 51.000 K/Cal |
| 11367 | 65.000 K/Cal |
| 11368 | 100.000 K/Cal |

| Modelo | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11365 | 139 mm | 129 mm | 1 “ | 355 mm | 92 mm | 1 ½ “ |
| 11366 | 139 mm | 129 mm | 1 “ | 485 mm | 92 mm | 1 ½ “ |
| 11367 | 139 mm | 129 mm | 1 “ | 600 mm | 85 mm | 2 “ |
| 11368 | 139 mm | 129 mm | 1 ½ “ | 1.070 mm | 83 mm | 2 “ |